| Заказчик: |  | Контактное лицо: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Город: | Телефон: | E-mail: | Объект: |

Опросный лист для расчета медно-алюминиевого теплообменника

ИФ – фреоновый испаритель (охладитель)

Трубы	☐ медь / ☐ нержавеющая сталь

Оребрение	☐ алюминий  / ☐ алюминий с эпоксидным покрытием / ☐ медь

Корпус 	☐ оцинкованная  сталь / ☐ нержавеющая сталь

Защита теплообменника от коррозии (дополнительное покрытие)          ☐ да / ☐ нет

| ** Сторона обслуживания - указать обязательно (направление воздуха - значения не имеет) |  |  | 1 или 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, мм |  |
|  |  | В, мм |  |
|  |  | S, мм |  |
|  |  | M=N, мм |  |
|  |  | E=F, мм |  |
|  |  | L, мм |  |
|  |  | øCe, мм |  |
|  |  | øCu, мм |  |
|  |  | FTA, мм |  |
|  |  | FTB, мм |  |
|  |  | *D, мм |  |
|  |  | *К, мм |  |
|  |  | *V1; V2, мм | ; |
|  |  | *Н1; H2, мм | ; |
|  |  | *Тип исполнения |  |
|  |  | *Добор (да/нет) |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |

* Указывать, если известно;

** В случае нестандартного исполнения коллектора воспользуйтесь приложением к ОЛ.

| Данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество фреоновых контуров (1, 2, 3, 4 т.д.) |  |  |
| Расход воздуха | м3/час |  |
| Температура воздуха на входе | ºС |  |
| Влажность воздуха на входе | % |  |
| Температура воздуха на выходе | ºС |  |
| Мощность охлаждения | кВт |  |
| *Запас | % |  |
| Теплоноситель (R134a, R22, R404A, R407C, R410A, R507A, R717 (NH3), R290 (propane)) | тип |  |
| Температура кипения | ºС |  |
| Перегрев | ºС |  |
| Температура конденсации | ºС |  |
| Температура переохлаждения | ºС |  |