Опросный лист для расчета медно-алюминиевого теплообменника

КВ/ВО – водяной нагреватель/охладитель

(ГН/ГО – гликолевый нагреватель/охладитель)

| Заказчик: |  | Контактное лицо: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Город: | Телефон: | E-mail: | Объект: |

ВНИМАНИЕ!

Теплообменник с медными трубками стандартно поставляется с медным коллектором! Если требуется иное пожалуйста укажите в дополнительной информации.

☐ КВ/ВО – водяной нагреватель/охладитель

☐ ГН/ГО – гликолевый нагреватель/охладитель

Трубы	☐ медь / ☐ нержавеющая сталь

Оребрение	☐ алюминий  / ☐ алюминий с эпоксидным покрытием / ☐ медь

Корпус 	☐ оцинкованная  сталь / ☐ нержавеющая сталь

Защита теплообменника

от коррозии (дополнительное покрытие)                              ☐ да / ☐ нет

| ** Сторона обслуживания - указать обязательно (направление воздуха - значения не имеет) |  |  | 1 или 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, мм |  |
|  |  | В, мм |  |
|  |  | S, мм |  |
|  |  | M=N, мм |  |
|  |  | E=F, мм |  |
|  |  | L, мм |  |
|  |  | Øмм (R”), мм | ( ”) |
|  |  | FTA, мм |  |
|  |  | FTB, мм |  |
|  |  | *D, мм |  |
|  |  | *К, мм |  |
|  |  | *V1; V2, мм | ; |
|  |  | *Н1; H2, мм | ; |
|  |  | *U, мм |  |
|  |  | *Тип исполнения |  |
|  |  | *Добор (да/нет) |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |

* Указывать, если известно;

** В случае нестандартного исполнения коллектора воспользуйтесь приложением к ОЛ.

| Данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход воздуха | м3/час |  |
| Температура воздуха на входе | ºС |  |
| Влажность воздуха на входе (важно для ВО и ГО) | % |  |
| Температура воздуха на выходе | ºС |  |
| Мощность нагрева/охлаждения | кВт |  |
| *Запас | % |  |
| Теплоноситель (вода; процент Ethilene (EG%) или Propylene Glycol (PG%)) | тип |  |
| Температура теплоносителя на входе | ºС |  |
| Температура теплоносителя на выходе | ºС |  |