## Лист1
Опросный лист для разработки предложения на градирню (драйкулер, сухая градирня, охладителья жидкости)
Заказчик: | Контактное лицо:
Телефон: | E-mail:
Объект:
Тип исполнения (отметить нужное)
Сторона обслуживания (отметить нужное)
Данные для расчета | Значения величин и описание
1. Исходные данные
Мощность |  | кВт
Параметры воздуха
Температура окружающей среды t |  | °С
Влажность воздуха относительная |  | %
Параметры теплоносителя
Теплоноситель (тип)
Теплоноситель (концентрация) |  | %
Температура теплоносителя на входе |  | °С
Температура теплоносителя на выходе |  | °С
Расход теплоносителя |  | м3/час
Гидравлическое сопротивление |  | кПа
2. Дополнительные данные
Размеры имеющейся в распоряжении территории (ограничения) | М Х М
Уровень допустимого шума (если есть требования, ограничения) |  | дБ(А)
3. Прочие условия и пожелания
Регион установки градирни
Дополнительная информация:
ПРИМЕЧАНИЯ:
*) расчетные параметры атмосферного воздуха выбираются по усмотрению Заказчика, исходя из конкретных региональных климатических особенностей.
Температура охлажденной в градирне воды не может быть ниже расчетной температуры по мокрому термометру, (определяемой по температуре сухого термометра при данной расчетной относительная влажность воздуха).