Опросный лист для расчета парового теплообменника из нержавеющей стали

| Заказчик: |  | Контактное лицо: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Город: | Телефон: | E-mail: | Объект: |

| Сторона обслуживания (направление воздуха - значения не имеет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, мм |  |
|  |  | В, мм |  |
|  |  | S, мм |  |
|  |  | M=N, мм |  |
|  |  | E=F, мм |  |
|  |  | L, мм |  |
|  |  | Øмм (R”), мм | ( ”) |
|  |  | FTA, мм |  |
|  |  | FTB, мм |  |
|  |  | D, мм | - |
|  |  | К, мм | - |
|  |  | V1; V2, мм | - |
|  |  | Н1; H2, мм | - |
|  |  | U, мм | - |
|  |  | Тип исполнения | - |
|  |  | Добор | - |
| Дополнительная информация | ВЫБРАТЬ: исполнение теплообменника: корпус – оцинкованная сталь; нержавеющая сталь; коллекторы – нержавеющие; ламели - алюминиевые толщиной 0,15 мм (для 15,88); с оребрением с эпоксидным покрытием (для 15,88: геометрия расположения 40*34,64 мм) внутренние трубки – из нержавеющей стали 15,88 мм (5/8”), толщиной 0,5 мм. |  |  |

* Указывать, всю информацию которая известна;

Срок изготовления – 35 рабочих дней с момента оплаты, при условии согласования подбора/ов/КП и чертежей.

Срок отгрузки – в течение пяти рабочих дней после срока изготовления.

| Данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход воздуха | м3/час |  |
| Температура воздуха на входе | ºС |  |
| Влажность воздуха на входе | % |  |
| Температура воздуха на выходе | ºС |  |
| Мощность нагрева/охлаждения | кВт |  |
| Запас | % |  |
| Теплоноситель | тип | ПАР |
| Температура конденсации | ºС |  |
| Давление | Бар |  |